Акт

самопроверки места массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Основная общеобразовательная школа села Сиреники

|  |  |
| --- | --- |
| «03» апреля 2018 года | с. Сиреники |

Комиссия в составе:

Председатель Комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Щуцкая Яна Юрьевна | директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Сиреники» |

Члены Комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протопопова Наталья Григорьевна | | уполномоченный главы Администрации Провиденского городского округа в с.Сиреники; |
| Ерёмин Дмитрий Александрович | участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отделения МВД «Провиденское»; | |
| Петрова Анна Николаевна | заместитель директора по УР МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Сиреники»; | |
| Веселов Владимир Васильевич | начальник участка «Сиреники» ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | |

составила настоящий акт в том, что в период со 2 по 6 апреля 2018 года проведено обследование места массового пребывания людей МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Сиреники».

В результате обследования установлено следующее:

**Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:**

1.1. Адрес места расположения ММПЛ: 689273, ЧАО, с. Сиреники ул. Мандрикова д.29

1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ: МБОУ «ООШ с. Сиреники», директор Щуцкая Яна Юрьевна, телефон 8-427-35-25-237

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика ММПЛ: 1-этажное здание. Здание расположено на окраине с. Сиреники. Окружение – 2 этажный жилой дом На расстоянии 10 м находится сельская библиотека, 20 метров до центрального магазина ООО «Берингов Пролив», рядом проходит теплотрасса. На расстоянии около 100 метров находится берег Берингова пролива. Возможность скрытно проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – отсутствует

**Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:**

2.1. **Система (системы) видеонаблюдения:** имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Количество видеокамер 8 (из них 3 наружных), в исправном состоянии 8.

2.1.2. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор дежурного по режиму

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.3. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.4. Срок хранения видеоинформации составляет 30 суток

2.1.5. Зона охвата видеонаблюдения: 100% помещений ММПЛ и прилегающей территории

2.2. **Система оповещения и управления эвакуацией:** имеется, работоспособна.

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на основе ПКИ «Говорун»

2.2.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: ИП Могунова С.В., контракт от 09.01.2018 №124.

2.3. **Система освещения:** имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Достаточность освещения ММПЛ: достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. **Технические средства охранной сигнализации** отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система тревожной сигнализации (экстренный вызов полиции) не имеется

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Система охранной сигнализации (периметр здания, помещения): отсутствует

(имеется/ не требуется (для территорий), краткое описание)

2.4.3. Система пожарной сигнализации: имеется\_\_\_\_

2.4.3.1. Краткая характеристика: автоматическая система пожарной сигнализации АПС на основе адресного модуля «АМ-99» и адресных извещателей ДИП-212 60А, контроллера «Мираж «М4-03» с выводом сигнала на пульт ПСЧ-11

2.4.3.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: ИП Могунова С.В., контракт от 09.01.2018 №124.

(имеется/ не требуется (для территорий), краткое описание)

2.4.4. Сигнал тревоги выводится на пульт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подразделения органа внутренних дел, Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

2.8. **Средства телефонной связи:** имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9. **Ограждение ММПЛ:** отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не требуется;

**Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ:**

3.1. Физическая охрана ММПЛ: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется дежурным по режиму

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

**Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:**

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ назначен

(назначено/не назначено)

Приказ директора МБОУ «ООШ с. Сиреники» № 207а-о.д от 08.00.2017 года, Медведев Н.Ю., заместитель директора по АХЧ

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.2.1. Паспорт безопасности разработан, утвержден 21.04.2017.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ: имеются, Приказ директора МБОУ «ООШ с. Сиреники» № 207а-о.д от 08.00.2017 года, Медведев Н.Ю., заместитель директора по АХЧ

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется, Приказ директора МБОУ «ООШ с. Сиреники» № 207а-о.д от 08.00.2017 года, Медведев Н.Ю., заместитель директора по АХЧ

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся.

(проводятся/не проводятся / не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в квартал

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: в феврале 2018 года.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ ---------;

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ ---------;

**Раздел 6. Соблюдение требований пожарной безопасности:**

7.1. Наличие планов эвакуации, указателей эвакуационных путей: имеются.

7.2. Наличие аварийного освещения: отсутствует.

7.3. Наличие и состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше: не имеется

7.4. Наличие первичных средств пожаротушения имеются 14 огнетушителей, 2 пожарных кранов, в исправном состоянии, в постоянной готовности к применению.

7.5. Состояние эвакуационных путей и выходов: имеется 5 эвакуационных выходов, выходы свободны, имеющиеся внутренние запорные устройства позволяют открывать их без использования ключей в случае эвакуации. Производится регулярная очистка от снега лестниц и дорожек от эвакуационных выходов.

Председатель Комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Я.Ю. Щуцкая |

Члены Комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Н.Г. Протопопова |
|  | | |
|  | Д.А. Ерёмин | |
|  | А.Н. Петрова  В.В. Веселов | |
|  |  | |